## YP009_20140312_Mel188Mel475_WQ_
ID | Sample Description | 1st_CV | 1st_Adjusted Conc (mg/ml) | 2nd_CV | 2nd_Adjusted Conc (mg/ml) | 3rd_CV | 3rd_Adjusted Conc (mg/ml) | average (mg/ml) | std | CV | final conc. (buffer subtracted, mg/ml)
1 | 118-D-1A | 9.1 | 3.758 | 3.5 | 4.209 | 14 | 3.822 | 3.9297 | 0.24402 | 6.21% | 2.3343
2 | 118-901-1A | 8.9 | 3.411 | 10.9 | 3.861 | 1.5 | 3.654 | 3.642 | 0.22524 | 6.185% | 2.0467
3 | 118-4032-1A | 7.1 | 3.416 | 3.9 | 4.192 | 7 | 3.705 | 3.771 | 0.39219 | 10.4% | 2.1757
4 | 118-cb-1A | 3.7 | 3.448 | 15.3 | 3.626 | 6.6 | 4.249 | 3.7743 | 0.4206 | 11.14% | 2.179
5 | 118-D-6A | 12.3 | 3.371 | 10.5 | 4.001 | 1.4 | 4.249 | 3.8737 | 0.45264 | 11.69% | 2.2783
6 | 118-901-6A | 7.8 | 3.183 | 16.5 | 3.437 | 10.6 | 3.62 | 3.4133 | 0.21946 | 6.429% | 1.818
7 | 118-4032-6A | 1.4 | 3.476 | 2.1 | 4.146 | 2.6 | 3.833 | 3.8183 | 0.33524 | 8.78% | 2.223
8 | 118-cb-6A | 5.2 | 3.167 | 15.8 | 3.03 | 19.5 | 3.331 | 3.176 | 0.1507 | 4.745% | 1.5807
9 | 118-D-24A | 9.4 | 3.451 | 4.4 | 3.967 | 6 | 3.9 | 3.7727 | 0.28058 | 7.437% | 2.1773
10 | 118-901-24A | 26 | 2.658 | 19.9 | 2.822 | 16 | 2.549 | 2.6763 | 0.13742 | 5.135% | 1.081
11 | 118-4032-24A | 16.1 | 3.281 | 11.7 | 4.104 | 8.4 | 3.563 | 3.6493 | 0.41824 | 11.46% | 2.054
12 | 118-cb-24A | 25.2 | 2.786 | 3.1 | 3.594 | 10.8 | 4.027 | 3.469 | 0.62987 | 18.16% | 1.8737
13 | 118-D-1B | 20.9 | 3.469 | 0.3 | 4.113 | 5 | 4.491 | 4.0243 | 0.51674 | 12.84% | 2.429
14 | 118-901-1B | 23.4 | 3.593 | 5 | 4.293 | 10.6 | 4.721 | 4.2023 | 0.56944 | 13.55% | 2.607
15 | 118-4032-1B | 14.7 | 3.403 | 22 | 3.801 | 4.8 | 4.642 | 3.9487 | 0.63256 | 16.02% | 2.3533
16 | 118-cb-1B | 12.7 | 3.504 | 9.6 | 4.078 | 2.9 | 4.361 | 3.981 | 0.43666 | 10.97% | 2.3857
17 | 118-D-6B | 2.4 | 3.661 | 0.2 | 4.302 | 5.3 | 4.162 | 4.0417 | 0.33702 | 8.339% | 2.4463
18 | 118-901-6B | 6.7 | 3.038 | 4.4 | 3.929 | 9.7 | 3.878 | 3.615 | 0.50035 | 13.84% | 2.0197
19 | 118-4032-6B | 1.2 | 3.025 | 22.7 | 3.625 | 0.1 | 3.913 | 3.521 | 0.45304 | 12.87% | 1.9257
20 | 118-cb-6B | 8.2 | 3.364 | 6.5 | 4.058 | 0.7 | 4.108 | 3.8433 | 0.41587 | 10.82% | 2.248
21 | 118-D-24B | 7.3 | 3.525 | 4.4 | 4.418 | 1 | 5.139 | 4.3607 | 0.80853 | 18.54% | 2.7653
22 | 118-901-24B | 5.5 | 2.797 | 3.2 | 3.273 | 6.4 | 3.834 | 3.3013 | 0.51908 | 15.72% | 1.706
23 | 118-4032-24B | 4.9 | 3.435 | 7.2 | 4.957 | 2.3 | 5.085 | 4.4923 | 0.91791 | 20.43% | 2.897
24 | 118-cb-24B | 1.3 | 2.927 | 10.1 | 3.672 | 2.1 | 3.929 | 3.5093 | 0.52043 | 14.83% | 1.914
25 | 118-D-1C | 1.6 | 3.401 | 5.9 | 4.648 | 12.4 | 4.128 | 4.059 | 0.62636 | 15.43% | 2.4637
26 | 118-901-1C | 1.3 | 3.017 | 0.2 | 4.21 | 4 | 3.855 | 3.694 | 0.61258 | 16.58% | 2.0987
27 | 118-4032-1C | 6.7 | 3.113 | 12 | 4.096 | 15.5 | 3.957 | 3.722 | 0.53197 | 14.29% | 2.1267
28 | 118-cb-1C | 3.8 | 3.469 | 1.2 | 3.964 | 5 | 4.477 | 3.97 | 0.50403 | 12.7% | 2.3747
29 | 118-901-24C | 18.7 | 2.457 | 3.5 | 2.842 | 1.8 | 3.671 | 2.99 | 0.62038 | 20.75% | 1.3947
30 | 118-4032-24C | 21.9 | 3.235 | 0.2 | 4.355 | 4.3 | 4.572 | 4.054 | 0.71753 | 17.7% | 2.4587
31 | 118-cb-24C | 6.9 | 2.907 | 7.2 | 3.542 | 5.9 | 3.772 | 3.407 | 0.44802 | 13.15% | 1.8117
32 | CLB1 buffer | 39.3 | 1.368 | 12 | 1.614 | 5.5 | 1.804 | 1.5953 | 0.2186 | 13.7% | 0
33 | 475-D-1A | 10.3 | 4.288 | 9 | 5.334 | 2.5 | 5.441 | 5.021 | 0.63705 | 12.69% | 3.7623
34 | 475-901-1A | 14.1 | 3.118 | 7.6 | 4.992 | 13.5 | 4.711 | 4.2737 | 1.0107 | 23.65% | 3.015
35 | 475-4032-1A | 10.5 | 3.677 | 13.6 | 4.905 | 1.2 | 5.064 | 4.5487 | 0.75906 | 16.69% | 3.29
36 | 475-cb-1A | 3.5 | 3.493 | 5.4 | 4.472 | 1 | 4.077 | 4.014 | 0.49253 | 12.27% | 2.7553
37 | 475-D-6A | 9.8 | 3.483 | 2.9 | 4.996 | 11.4 | 4.403 | 4.294 | 0.76237 | 17.75% | 3.0353
38 | 475-901-6A | 5.1 | 4.039 | 6.1 | 5.389 | 5.7 | 5.438 | 4.9553 | 0.79395 | 16.02% | 3.6967
39 | 475-4032-6A | 8.9 | 3.473 | 3.6 | 5.229 | 0.4 | 5.095 | 4.599 | 0.97744 | 21.25% | 3.3403
40 | 475-cb-6A | 4.1 | 4.503 | 4 | 6.253 | 3.2 | 5.951 | 5.569 | 0.93545 | 16.8% | 4.3103
41 | 475-D-24A | 5.9 | 4.235 | 0.8 | 4.955 | 6.9 | 4.72 | 4.6367 | 0.36716 | 7.919% | 3.378
42 | 475-901-24A | 3.5 | 2.894 | 6.9 | 4.456 | 14.2 | 4.365 | 3.905 | 0.87673 | 22.45% | 2.6463
43 | 475-4032-24A | 3.1 | 3.286 | 1.5 | 4.429 | 11.7 | 4.516 | 4.077 | 0.68641 | 16.84% | 2.8183
44 | 475-cb-24A | 16.7 | 2.674 | 10.8 | 3.497 | 7 | 3.984 | 3.385 | 0.66214 | 19.56% | 2.1263
45 | 475-D-1B | 5.6 | 3.035 | 1.5 | 4.5 | 15.9 | 4.069 | 3.868 | 0.7529 | 19.46% | 2.6093
46 | 475-901-1B | 11.4 | 3.749 | 10.6 | 5.562 | 11.3 | 4.922 | 4.7443 | 0.91947 | 19.38% | 3.4857
47 | 475-4032-1B | 15.1 | 4.24 | 8.9 | 4.921 | 2.8 | 5.365 | 4.842 | 0.56665 | 11.7% | 3.5833
48 | 475-cb-1B | 5.2 | 4.611 | 7 | 5.519 | 3.7 | 6.145 | 5.425 | 0.77131 | 14.22% | 4.1663
49 | 475-D-6B | 1.4 | 4.404 | 10.8 | 5.928 | 15.4 | 6.093 | 5.475 | 0.93118 | 17.01% | 4.2163
50 | 475-901-6B | 3.5 | 3.169 | 13.7 | 5.386 | 3.5 | 5.054 | 4.5363 | 1.1957 | 26.36% | 3.2777
51 | 475-4032-6B | 3.9 | 3.532 | 3.3 | 4.876 | 3.5 | 5.582 | 4.6633 | 1.0414 | 22.33% | 3.4047
52 | 475-cb-6B | 7.2 | 3.452 | 9.8 | 5.069 | 0.8 | 5.281 | 4.6007 | 1.0004 | 21.74% | 3.342
53 | 475-D-24B | 4.8 | 3.095 | 14.3 | 4.078 | 8.5 | 4.737 | 3.97 | 0.82631 | 20.81% | 2.7113
54 | 475-901-24B | 1.1 | 2.942 | 6.7 | 3.624 | 7.8 | 4.613 | 3.7263 | 0.84019 | 22.55% | 2.4677
55 | 475-4032-24B | 8.4 | 4.328 | 4.4 | 4.457 | 2.7 | 6.549 | 5.1113 | 1.2467 | 24.39% | 3.8527
56 | 475-cb-24B | 6.2 | 2.728 | 6.8 | 3.356 | 2.4 | 3.913 | 3.3323 | 0.59285 | 17.79% | 2.0737
57 | 475-D-1C | 2.7 | 4.226 | 8.4 | 5.391 | 2.9 | 5.386 | 5.001 | 0.67117 | 13.42% | 3.7423
58 | 475-901-1C | 7.5 | 3.665 | 1.3 | 5.369 | 4.6 | 5.454 | 4.8293 | 1.0092 | 20.9% | 3.5707
59 | 475-4032-1C | 4.7 | 3.41 | 6.1 | 4.81 | 2 | 4.465 | 4.2283 | 0.72939 | 17.25% | 2.9697
60 | 475-cb-1C | 10.9 | 3.133 | 16.8 | 4.311 | 2.5 | 4.75 | 4.0647 | 0.83617 | 20.57% | 2.806
61 | 475-901-24C | 16.9 | 2.33 | 8.5 | 4.078 | 3.7 | 3.985 | 3.4643 | 0.98346 | 28.39% | 2.2057
62 | 475-4032-24C | 0.2 | 3.573 | 7.2 | 5.665 | 0.2 | 6.006 | 5.0813 | 1.3173 | 25.92% | 3.8227
63 | 475-cb-24C | 4.3 | 2.64 | 13.4 | 3.466 | 0.3 | 4.208 | 3.438 | 0.78437 | 22.81% | 2.1793
64 | CLB1 buffer | 49.1 | 0.888 | 1.2 | 1.074 | 18 | 1.814 | 1.2587 | 0.48984 | 38.92% | 0